**ПЕРЕЧЕНЬ**

**работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества**

**в многоквартирном доме, выполненных в 2018г. по адресу:**

**г. Хабаровск, ул. Шатова, д. 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | | ***Периодичность*** | | | ***Выполнение*** |
| *1. Влажное подметание полов коридоров, лестниц, межэтажных и лестничных площадок* | | *ежедневно* | | | *Проводится ежедневно* |
| *2. Очистка приямков, уборка площадок перед подъездами* | | *1 раз в неделю* | | | *Проводилась 1 раз в неделю* |
| *3. Мытье полов коридоров, лестниц, межэтажных и лестничных площадок* | | *1 раз в месяц* | | | *Проводилась 1 раз в месяц*  *(Мытье полов первых этажей проводится ежедневно)* |
| *4. Влажная уборка лифтовых кабин, влажная протирка дверей лифтов* | | *1 раз в месяц* | | | *Проводилась 1 раз в неделю (по мере необходимости)* |
| *5. Обметание пыли с потолка перед началом и по окончании отопительного сезона* | | *2 раза в год* | | | *Проводилась 2 раза в год, перед и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *6. Мытье окон перед началом и по окончании отопительного сезона* | | *2 раза в год* | | | *Проводилась 2 раза в год, перед и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *7. Влажная протирка стен и радиаторов отопления перед началом и по окончании отопительного сезона* | | *2 раза в год* | | | *Проводилась 2 раза в год, перед и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *8. Влажная протирка дверей, перил, почтовых ящиков, окон и подоконников* | | *4 раза в год* | | | *Проводилась 4 раза в год (декабрь, март, июнь, сентябрь)* |
| *9. Влажная протирка плафонов светильников, шкафов для электрооборудования и слаботочных устройств* | | *4 раза в год* | | | *Проводилась 4 раза в год (декабрь, март, июнь, сентябрь)* |
| *10. Проведение дератизации подвалов, чердаков, технических подпольев, элеваторных* | | *1 раз в месяц* | | | *Проводилась ежемесячно* |
| *11. Проведение дезинсекции подвалов, чердаков, технических подпольев, элеваторных в летний период* | | *1 раз в месяц* | | | *Проводилась 2 раза (май, июнь)* |
| *12. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения* | | *постоянно* | | | *Проводилась постоянно* |
| *13. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями* | | *1 раз в неделю* | | | *Проводилась 1 раз в неделю* |
| *14. Подметание тротуаров, проездов и площадок при отсутствии осадков:*  *- в летний период с уборкой мусора*  *- в зимний период со сдвижкой снега* | | *ежедневно*  *2 раза в неделю* | | | *Проводилась ежедневно*  *2 раза в неделю* |
| *15. Уборка мусора с газона, очистка урн и их промывка* | | *ежедневно* | | | *Проводилась ежедневно* |
| *16. Уборка мусора на контейнерных площадках* | | *ежедневно* | | | *Проводилась ежедневно* |
| *17. Вывоз мусора* | | *ежедневно* | | | *Проводилась ежедневно* |
| *18. Стрижка (покос) газонов, подрезка деревьев и кустов в летний период* | | *не реже 1 раза*  *в месяц* | | | *Покос газонов проводился один раз в неделю, стрижка кустарников один раз в месяц* |
| *19. Сгребание и вывоз опавших листьев, веток с газонов в летний период* | | *не реже 1 раза*  *в месяц* | | | *Проводилась после проведения покосов и стрижки кустарников.* |
| *20. Прочистка ливневой канализации.* | | *по мере необходимости*  *незамедлительно* | | | *Не проводилась* |
| *21. Подметание и вывоз снега при снегопадах с тротуаров, проездов и площадок* | | *не реже 2 раз*  *в месяц* | | | *Проводилось постоянно после выпадения атмосферных осадков* |
| *22. Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек в зимний период* | | *не реже 2 раз*  *в месяц* | | | *Проводилось 2 раза в месяц* |
| *23. Ликвидация наледи и посыпка тротуаров, площадок и проездов смесью песка с хлоридами (антигололедными реагентами) в зимний период* | | *не реже 4 раз*  *в месяц* | | | *Ликвидация наледи на тротуарах проводилась незамедлительно, посыпка проезжей части песчаной смесью проводилась по мере необходимости* |
| *24. Регулировка и испытание внутридомовых систем отопления по мере необходимости* | | *не реже 1 раза*  *в год* | | | *Проверка и опресовка проводилась перед началом отопительного сезона 1 раз.* |
| *25. Консервация (рас консервация) и промывка систем центрального отопления по окончании и перед началом отопительного сезона* | | *2 раза в год* | | | *проводилась перед началом и окончанием отопительного сезона 2 раза в год (апрель, сентябрь)* |
| *26. Устранение просадок, выбоин и щелей в отмостке здания в летний период* | | *не реже 1 раза*  *в год* | | | *Не проводилась* |
| *27. Устранение повреждений покрытий кровель, мест примыканий по мере необходимости* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Не проводилась* |
| *28. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях.* | | *1 раз в год* | | | *Проводилась перед началом отопительного сезона1 раз в год (сентябрь)* |
| *29. Утепление и прочистка вентиляционных каналов, заделка продухов перед началом отопительного сезона* | | *1 раз в год* | | | *Вентиляционные шахты проверялись, продухи заделываются перед началом отопительного сезона. 1 раз в год* |
| *30. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась перед началом и окончанием отопительного сезона 2 раз*  *в год (апрель, сентябрь)* |
| *31. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза в год, весной и осенью (апрель, сентябрь).* |
| *32. Проверка состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек.* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза в год, весной и осенью (апрель, сентябрь).* |
| *33. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза в год, весной и осенью (апрель, сентябрь).* |
| *34. Устранение неисправностей внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе:*  *- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;* | *по мере необходимости*  *незамедлительно* | | | | *Согласно принятых заявок, незамедлительно* |
| *- разборка осмотр и очистка от грязи и накипи грязевиков, воздухосборников, компенсаторов;* | *не реже 2 раз*  *в год* | | | | *Проводилась 2 раза. Перед началом и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *- разборка осмотр и очистка от накипи регулирующих кранов, вентилей, задвижек, др. запорной арматуры* | *не реже 1 раза*  *в год* | | | | *Проводилась 2 раза в год перед началом и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *35. Устранение неисправностей внутридомовых систем холодного водоснабжения и канализации, в том числе:*  *- устранение течи и засоров в трубопроводах, и арматуры;* | *по мере необходимости*  *незамедлительно* | | | | *Согласно принятых заявок незамедлительно* |
| *- прочистка и промывка трубопроводов от грязи, переборка соединений и креплений трубопроводов;* | *не реже 2 раз*  *в год* | | | | *Проводилась 2 раза в год промывка трубопроводов и переборка не герметичных соединений (апрель, сентябрь)* |
| *- осмотр и очистка от ржавчины регулирующих кранов, вентилей, задвижек, др. запорной арматуры* | *не реже 1 раза*  *в год* | | | | *Проводилась 2 раза в год перед началом и по окончанию отопительного (апрель, сентябрь).* |
| *36. Устранение неисправностей внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования, в том числе:*  *- замена перегоревших электроламп освещения и плавких вставок, автоматов защиты, участков электропроводки, замена вышедших из строя датчиков пожарной и охранной сигнализации.* | *по мере необходимости*  *незамедлительно* | | | | *Согласно принятых заявок, незамедлительно и по мере необходимости* |
| *- очистка от пыли и ревизия электрооборудования шкафов для электросчетчиков и щитовых;* | *не реже 2 раз*  *в год* | | | | *Проводилась 2 раза в год весной и осенью (апрель, сентябрь)* |
| *- испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.).* | *не реже 1 раза*  *в год* | | | | *Проведено 1 раз* |
| *37. Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования, обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.* | *не реже 1 раза*  *в месяц* | | | | *Техническое обслуживание проводилось 1 раз в месяц. Освидетельствование лифтов 1 раз в год* |
| *38. Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и воды, включая поквартирные* | *не реже 1 раза*  *в месяц* | | | | *проводилась 1 раз в месяц* |
| *39. Техническое обслуживание приборов учёта электроэнергии, включая поквартирные* | *не реже 1 раза*  *в месяц* | | | | *Не проводится* |
| *40.Техническое обслуживание и управление оборудованием систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем.* | *постоянно* | | | | *постоянно* |
| *41. Техническое обслуживание и устранение неисправностей систем ограничения доступа (домофонов)* | *не реже 1 раза*  *в месяц* | | | | *1 раз в месяц и по мере поступления заявок о выходе из строя домофонного оборудования.* |
| *42. Проведение технических осмотров подвалов, чердаков и прочих вспомогательных помещений* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза. Перед началом и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *43. Проведение технических осмотров наружной и внутренней отделки стен и потолков, полов* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза. Перед началом и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *44. Проведение технических осмотров перил и ограждающих элементов лестниц и лестничных площадок* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза. Перед началом и по окончанию отопительного сезона (апрель, сентябрь)* |
| *45. Проведение технических осмотров кровли* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза в год весной и осенью (апрель, сентябрь)* |
| *46. Проведение технических осмотров вентиляционных каналов* | | *не реже 2 раз*  *в год* | | | *Проводилась 2 раза в год весной и осенью (апрель, сентябрь)* |
| *47. Проведение технических осмотров внутридомовых инженерных сетей* | | *не реже 4 раз*  *в год* | | | *Проводилась 4 раза в год (декабрь, март, июнь, сентябрь)* |
| *48. Аварийно-диспетчерское обслуживание населения* | | | *постоянно* | | *постоянно* |
| *49. Устранение неисправностей и дефектов строительных конструкций, угрожающих безопасности людей* | | | *по заявке незамедлительно* | | *Не проводилось* |
| *50. Устранение неисправностей перил и ограждающих элементов лестниц и лестничных площадок, угрожающих безопасности людей* | | | *по заявке незамедлительно* | | *Не проводилось* |
| *51. Устранение неисправностей и дефектов отделки стен и потолков, полов* | | | *по заявке в течение 5 суток* | | *Проводится по заявкам* |
| *52. Устранение неисправностей (протечек) кровли и неисправностей в системе организованного водоотвода* | | | *по заявке в течение 5 суток* | | *Проводится по заявкам* |
| *53. Устранение неисправностей в системе вентиляции* | | | *по заявке в течение 3 суток* | | *Не проводилась* |
| *54. Устранение неисправностей электросетей и электрооборудования аварийного характера, угрожающих безопасности людей* | | | *по заявке незамедлительно* | | *Не проводилось* |
| *55. Устранение неисправностей трубопроводов и их сопряжений, запорной арматуры аварийного характера, угрожающих безопасности людей* | | | *по заявке незамедлительно* | | *Не проводилось* |
| *56. Устранение неисправностей электросетей и электрооборудования неаварийного характера* | | | *по заявке в течение 1 суток* | | *Согласно принятых заявок* |
| *57. Устранение неисправностей трубопроводов и их сопряжений, запорной арматуры неаварийного характера* | | | *по заявке в течение 1 суток* | | *Согласно принятых заявок* |
| *Услуги (работы) по управлению МКД* | | | | *постоянно* | *постоянно* |
| ***Дополнительные услуги (работы) по управлению МКД*** | | | | | |
| *Текущий ремонт имущества МКД* | | | *по мере необходимости* | | |
| *Благоустройство территории (высадка кустарников, цветов)* | | | *Выполнено* | | |
| *Замена ламп в МОП (на светодиодные)в лифтовом холе* | | | *Выполнено* | | |

Директор ООО «ДПК» Т. Н. Ващик